项目名称：长寿厂区下半年压力管道定检探伤项目询比价采购

采购编号：CPIC-XBJ-CG-2025-045

- 询 比 价 文 件

- 采购人：重庆国际复合材料股份有限公司

二0二五年七月

编制：         审核：         批准：

询比价文件

重庆国际复合材料股份有限公司就 长寿厂区下半年压力管道定检探伤项目询比价采购　进行国内外询比价，邀请潜在供应商进行报价。

- 项目名称：长寿厂区下半年压力管道定检探伤项目询比价采购

- 询比价内容：

1.F12线池窑氧气不锈钢管道DN200焊口2个、DN100焊口2个，探伤方式RT（射线）+PT（渗透）。

2.F12线池窑天然气管道DN150焊口2个、DN80焊口2个，探伤方式RT（射线）。

3.F12线空压站压缩空气管道DN150焊口15个，探伤方式RT(射线）

4.氧气主管：集中供气站至F12分气缸DN300焊口15个，探伤方式RT（射线）+PT（渗透），部分焊口需登高作业探伤单位需自备脚手架高度3-4米。

5.天然气主管：天然气站至F12线分气缸DN200焊口15个，探伤方式RT（射线），部分焊口需登高作业探伤单位需自备脚手架高度9-10米管廊架上。

6.微粉园压缩空气管道DN200焊口8个，探伤方式RT(射线）。(单独报价，需要签合同)

注意事项：报价除探伤费用需包含（登高探伤自备工具租赁安装拆除、守路口人员3人）。

如需现场确认联系：技术朱老师：15823218633

7.附件为登高探伤环境图

8. 长寿需开具有效增值税发票，抬头为：重庆国际复合材料股份有限公司长寿分公司，纳税人识别号: 91500115781577477H，微粉园需开具抬头为: 重庆庹展新材料科技有限公司,纳税人识别号：91500104MA600WYJ79。

9. 重庆国际复合材料股份有限公司和重庆庹展新材料科技有限公司合同需分开签订。

服务时间：合同签订后以甲方通知为准

服务地点：重庆国际复合材料股份有限公司长寿厂区

三、报价人资格

本次询比价实行资格后审，报价人应满足下列资格条件

（1）在中国境内合法工商登记。

（2）具有独立法人资格，具备合法经营资质。

（3）营业执照经营范围需包含特种设备检验检测服务。

（4）特种设备检验检测机构核准证（无损检测机构）。

（5）涉及高处作业、焊接、临时用电等特种作业，相应的作业人员必须具有应急管理局颁发的有效证件（其它机构颁发的证件无效）。

四、报价文件要求：

（1）报价单：包括各项内容的报价、售后服务等内容。

（2）有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。

（3）报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。

（4）报价文件应密封，封皮注明询比价项目、报价单位及报价日期并加盖公章。

五、报价要求：

本项目报价以人民币报价，一次性报价且为最终报价，所有报价均含增值税，且应包含备件款、税金、运费、保险费、管理费等一切费用。

六、付款方式：

项目完成后，出具探伤报告，开具全额发票且已通过验收支付全款，付款方式为现金电汇。

七、询比价时间

（1）请各服务单位于2025年7月15日前，将报价文件密封提交至指定地点。

（2）取得询比价文件的联系方式：

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

采购联系人：  李老师        联系电话：13983716639

八、监督联系方式

监督人：重庆国际复合材料股份有限公司风险管理部

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师

联系电话：68548669

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com

九、比价方式：本次比价采取经评审的最低价法。

（1）所有报价人的报价资料，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。

重庆国际复合材料股份有限公司

2025年  7月 8  日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的询比价，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。

本授权书于      年      月      日签字生效。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称：                       （盖公章）

日期：     年    月   日

附件1