## 封-2 招标控制价
封-2 | 矿料中心 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 266,443.09
|  | (大写): | 贰拾陆万陆仟肆佰肆拾叁元零玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 16194.08
(大写): |  |  |  | 壹万陆仟壹佰玖拾肆元零捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：矿料中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 170999
1.1 | C安装工程 | 170999
2 | 措施项目费 | 40110.95
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 16194.08
3 | 其他项目费 | 17099.9
4 | 规费 | 13835.1 |  | －
5 | 税金 | 24398.14 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 266,443.09
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：矿料中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 14216.92
2 | 施工组织措施项目 | 25894.03
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 16194.08
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1468.06
措施项目费合计=1+2 |  | 40110.95

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：矿料中心 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 010606013001 | 防护罩 | [项目特征] 1.构件名称:防护罩 2.材质:Q235A 3.型材:镀锌钢板，厚度3mm 4.含涉及拆除原有防护罩/防护网 5.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 1.76 |  | 41562.3 | 73149.65
2 | 010607004001 | 防护网 | [项目特征] 1.构件名称:防护网 2.材质:Q235A 3.型材:40×40×4角钢、Φ5镀锌钢丝网，10mm*10mm孔距 4.含涉及拆除原有防护罩/防护网 5.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.安螺栓及金属立柱 | m2 | 236.6 |  | 293.29 | 69392.41
本页小计 | [7 empty] | 142542.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：矿料中心 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030307003002 | 防护栏杆 | [项目特征] 1.名称:防护栏杆 2.做法:详细做法见图集《15J401》B6 TL4型 3.材质:Q235B 4.除锈及刷漆要求:动力工具除锈，铁红车间底漆2遍，铝粉环氧防腐面漆2遍，每遍厚度35μm 5.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 | t | 0.285 |  | 13159.34 | 3750.41
4 | 011611005001 | 护笼现有拆除 | [项目特征] 1.构件名称:护笼现有拆除 2.拆除构件的规格尺寸:综合考虑 3.场内运距:1KM 4.包含需用到的必要机械的使用费，并切割为规则的形状 5.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 1 |  | 1559.6 | 1559.6
5 | 030307002001 | 钢格栅踏步 | [项目特征] 1.名称:钢格栅踏步 2.尺寸:400*800mm 3.除锈及刷漆要求:动力工具除锈，铁红车间底漆2遍，铝粉环氧防腐面漆2遍，每遍厚度35μm 4.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 | t | 1 |  | 9301.9 | 9301.9
本页小计 | [7 empty] | 14611.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：矿料中心 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011611005002 | 拆除现有楼梯 | [项目特征] 1.构件名称:拆除现有楼梯 2.拆除构件的规格尺寸:综合考虑 3.场内运距:1KM 4.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 0.667 |  | 894.61 | 596.7
7 | 03B001 | 配电箱相间隔板 | [项目特征] 1.名称:配电箱相间隔板 2.规格:综合考虑 3.按项包干价 4.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.安装 | 项 | 1 |  | 71.5 | 71.5
8 | 030411003001 | 线槽盖板 | [项目特征] 1.名称:线槽盖板 2.型号、规格:宽度50mm 3.材质:钢制 4.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 4 |  | 23.4 | 93.6
本页小计 | [7 empty] | 761.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：矿料中心 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030411003002 | 线槽盖板 | [项目特征] 1.名称:线槽盖板 2.型号、规格:宽度30mm 3.材质:钢制 4.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 5 |  | 22.62 | 113.1
10 | 030411003003 | 线槽盖板 | [项目特征] 1.名称:线槽盖板 2.型号、规格:宽度80mm 3.材质:钢制 4.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 1 |  | 24.57 | 24.57
11 | 030411003004 | 线槽盖板 | [项目特征] 1.名称:线槽盖板 2.型号、规格:宽度40mm 3.材质:钢制 4.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 7 |  | 23.01 | 161.07
12 | 030411003005 | 线槽盖板 | [项目特征] 1.名称:线槽盖板 2.型号、规格:宽度60mm 3.材质:钢制 4.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 0.5 |  | 23.79 | 11.9
本页小计 | [7 empty] | 310.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：矿料中心 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411003006 | 线槽盖板 | [项目特征] 1.名称:线槽盖板 2.型号、规格:宽度20mm 3.材质:钢制 4.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 5 |  | 22.23 | 111.15
14 | 030409009001 | 绝缘垫 | [项目特征] 1.名称:绝缘垫 2.规格:250*50 3.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m2 | 0.86 |  | 90.39 | 77.74
15 | 080802013001 | 标识牌 | [项目特征] 1.名称:电缆标识牌 2.规格:综合考虑 3.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 10 |  | 18.37 | 183.7
本页小计 | [7 empty] | 372.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：矿料中心 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030404017001 | 配电箱内相线穿管 | [项目特征] 1.名称:配电箱内相线穿管 2.含配电箱内相线穿管及必要的相线缠绕胶带，含防火封堵 3.此项价格为不含税包干价，即含完成本项清单工作包含的所有工作内容 4.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 31 |  | 400 | 12400
本页小计 | [7 empty] | 12400
合 计 | [7 empty] | 170999

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：矿料中心 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 14216.92
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.名称:脚手架搭拆 2.搭设方式:满足设计及规范要求 3.搭设高度:综合考虑 4.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 3713.09 | 3713.09
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1 |  | 10503.83 | 10503.83
本页小计 | [7 empty] | 14216.92
合 计 | [7 empty] | 14216.92

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：矿料中心 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.71 | 8231.89
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 16194.08
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.91 | 1468.06
合 计 |  |  |  |  | 25894.03
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：矿料中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 17099.9 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 17099.9
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：矿料中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
| 暂列金额 | 项 | 17065.55
合 计 |  |  | 17065.55 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：矿料中心 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：矿料中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 13835.1
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 24398.14
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 21784.05
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2614.09
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 38233.24

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：矿料中心 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 0.1099 | 115 | 135 |  | 20 | 2.2
2 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 7.1832 | 125 | 143 |  | 18 | 129.3
3 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 4.7104 | 115 | 133 |  | 18 | 84.79
4 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 2.2359 | 125 | 143 |  | 18 | 40.25
5 | 000500020 | 设备综合工 |  | 工日 | 18.3279 | 125 | 143 |  | 18 | 329.9
6 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 172.3822 | 125 | 138 |  | 13 | 2240.97
7 | 000500050 | 通风综合工 |  | 工日 | 345.8928 | 125 | 138 |  | 13 | 4496.61
8 | 000500070 | 仪器仪表综合工 |  | 工日 | 2.025 | 135 | 149 |  | 14 | 28.35
9 | 012903050@1 | 镀锌钢板 | 3mm | kg | 70.4 | 4.12 | 4.06 |  | -0.06 | -4.22
10 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 93.28 | 4.19 | 12.74 |  | 8.55 | 797.54
11 | 031350340 | 低碳钢焊条 | J427 | kg | 23.1565 | 4.7 | 5.97 |  | 1.27 | 29.41
12 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 12.305 | 3.26 | 4.87 |  | 1.61 | 19.81
13 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 4.1017 | 12.01 | 13.27 |  | 1.26 | 5.17
14 | CY | 柴油 |  | kg | 43.7489 | 5.64 | 7.04 |  | 1.4 | 61.25
15 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 15.5534 | 5.64 | 7.04 |  | 1.4 | 21.77
16 | DIAN | 电 |  | kW·h | 3727.2044 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -819.98
17 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 6.8537 | 120 | 138 |  | 18 | 123.37
| 合 计 | [8 empty] | 7586.49

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:矿料中心 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 圆钢 | 0.0208 | t | 3849.56 | 80.07
2 | 扁钢 | 0.0728 | t | 3849.56 | 280.25
3 | 格栅板 | 1.06 | t | 3350 | 3551
4 | 钢板 | 0.0737 | t | 3849.56 | 283.71
5 | 钢管 | 0.1657 | t | 3849.56 | 637.87
6 | 角钢 | 6601.14 | kg | 3.19 | 21057.64
7 | 镀锌钢丝网 | 260.26 | m2 | 18.04 | 4695.09
8 | 红丹防锈漆 | 27.1135 | kg | 11.58 | 313.97
9 | 铝粉环氧面漆 | 7.967 | kg | 21.44 | 170.81
10 | 绝缘垫 | 0.8772 | m2 | 49 | 42.98
11 | 线槽盖板 | 4.12 | m | 1.89 | 7.79
12 | 线槽盖板 | 5.15 | m | 1.14 | 5.87
13 | 线槽盖板 | 1.03 | m | 3.03 | 3.12
14 | 线槽盖板 | 7.21 | m | 1.51 | 10.89
15 | 线槽盖板 | 0.515 | m | 2.27 | 1.17
16 | 线槽盖板 | 5.15 | m | 0.76 | 3.91
17 | 配电箱内相线穿管 | 31 | 台 | 400 | 12400
18 | 配电箱相间隔板 | 1 | 项 | 71.5 | 71.5
| 合 计 |  |  |  | 43617.64