## 封-2 招标控制价
封-2 | 研发中心 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 5,469.89
|  | (大写): | 伍仟肆佰陆拾玖元捌角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 382.27
(大写): |  |  |  | 叁佰捌拾贰元贰角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：研发中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 3374.38
1.1 | C安装工程 | 3374.38
2 | 措施项目费 | 931.17
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 382.27
3 | 其他项目费 | 337.44
4 | 规费 | 326.02 |  | －
5 | 税金 | 500.88 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 5,469.89
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：研发中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 320.33
2 | 施工组织措施项目 | 610.84
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 382.27
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 34.59
措施项目费合计=1+2 |  | 931.17

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：研发中心 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 010606013001 | 防护罩1000x200x300mm | [项目特征] 1.构件名称:防护罩 2.钢材品种、规格:不锈钢板1000*200*300mm，厚度1.5mm 3.含涉及拆除原有防护罩/防护网 4.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.04 |  | 41921.5 | 1676.86
2 | 010606013002 | 防护罩600*300*250mm | [项目特征] 1.构件名称:防护罩 2.钢材品种、规格:不锈钢形网600*300*250mm，厚度2mm 3.含涉及拆除原有防护罩/防护网 4.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.013 |  | 41924.7 | 545.02
本页小计 | [7 empty] | 2221.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：研发中心 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010606013003 | U型防护罩700*300mm | [项目特征] 1.构件名称:U型防护罩 2.钢材品种、规格:不锈钢板700*300mm，厚度1.5mm 3.含涉及拆除原有防护罩/防护网 4.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.003 |  | 41921.5 | 125.76
4 | 010606013004 | U型防护罩650*120mm | [项目特征] 1.构件名称:U型防护罩 2.钢材品种、规格:不锈钢板650*120mm，厚度1.5mm 3.含涉及拆除原有防护罩/防护网 4.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.001 |  | 41921.5 | 41.92
本页小计 | [7 empty] | 167.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：研发中心 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010802001001 | 侧滑轨门 | [项目特征] 1.名称:侧滑轨门 2.门框或扇外围尺寸:1900*900 3.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 1.71 |  | 273.89 | 468.35
6 | 030404033001 | 风扇 | [项目特征] 1.名称:排风扇 2.规格:φ600 3.安装方式:墙壁安装 4.供货方式:甲供 5.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 1 |  | 111.07 | 111.07
7 | 030307003001 | 防护栏杆 | [项目特征] 1.名称:防护栏杆 2.做法:详细做法见图集《15J401》B6 TL4型 3.踏步材质:Q235B 4.除锈及刷漆要求:动力工具除锈，铁红车间底漆2遍，铝粉环氧防腐面漆2遍，每遍厚度35μm 5.其他:满足设计及相关验收规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 | t | 0.032 |  | 12668.9 | 405.4
本页小计 | [7 empty] | 984.82
合 计 | [7 empty] | 3374.38

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：研发中心 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 320.33
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.名称:脚手架搭拆 2.搭设方式:满足设计及规范要求 3.搭设高度:综合考虑 4.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 83.29 | 83.29
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | [工作内容] 1.火灾防护 2.噪声防护 | 项 | 1 |  | 237.04 | 237.04
本页小计 | [7 empty] | 320.33
合 计 | [7 empty] | 320.33

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：研发中心 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.71 | 193.98
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 382.27
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.91 | 34.59
合 计 |  |  |  |  | 610.84
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：研发中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 337.44 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 337.44
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：研发中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
| 暂列金额 | 项 | 337.44
合 计 |  |  | 337.44 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：研发中心 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：研发中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 326.02
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 500.88
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 447.21
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 53.67
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 826.9

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：研发中心 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 0.0728 | 125 | 143 |  | 18 | 1.31
2 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 0.1788 | 125 | 143 |  | 18 | 3.22
3 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 0.2828 | 120 | 138 |  | 18 | 5.09
4 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.0557 | 125 | 143 |  | 18 | 1
5 | 000500020 | 设备综合工 |  | 工日 | 0.7919 | 125 | 143 |  | 18 | 14.25
6 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 0.473 | 125 | 138 |  | 13 | 6.15
7 | 000500050 | 通风综合工 |  | 工日 | 11.2022 | 125 | 138 |  | 13 | 145.63
8 | 012902550@1 | 不锈钢板 | 2mm | kg | 0.52 | 16.24 | 13.12 |  | -3.12 | -1.62
9 | 012902550@2 | 不锈钢板 | 1.5mm | kg | 1.76 | 16.24 | 13.04 |  | -3.2 | -5.63
10 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 3.021 | 4.19 | 12.74 |  | 8.55 | 25.83
11 | 031350340 | 低碳钢焊条 | J427 | kg | 0.336 | 4.7 | 5.97 |  | 1.27 | 0.43
12 | 112600500@1 | 滑轨 |  | m | 1.9 | 13.68 | 9.82 |  | -3.86 | -7.33
13 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 0.5422 | 3.26 | 4.87 |  | 1.61 | 0.87
14 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 0.1807 | 12.01 | 13.27 |  | 1.26 | 0.23
15 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 0.41 | 1.2 | 1.71 |  | 0.51 | 0.21
16 | CY | 柴油 |  | kg | 1.4034 | 5.64 | 7.04 |  | 1.4 | 1.96
17 | DIAN | 电 |  | kW·h | 67.2714 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -14.8
18 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.0938 | 120 | 138 |  | 18 | 1.69
| 合 计 | [8 empty] | 178.49

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:研发中心 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 钢板 | 0.0062 | t | 3849.56 | 23.87
2 | 钢管 | 0.0138 | t | 3849.56 | 53.12
3 | 圆钢 | 0.0018 | t | 3849.56 | 6.93
4 | 扁钢 | 0.0116 | t | 3849.56 | 44.65
5 | 红丹防锈漆 | 0.6752 | kg | 11.58 | 7.82
6 | 铝粉环氧面漆 | 0.1984 | kg | 21.44 | 4.25
| 合 计 |  |  |  | 140.64