## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 74,822.12
|  | (大写): | 柒万肆仟捌佰贰拾贰元壹角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 3597.5
(大写): |  |  |  | 叁仟伍佰玖拾柒元伍角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 51930.06
1.1 | C安装工程 | 51930.06
2 | 措施项目费 | 7771.09
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3597.5
3 | 其他项目费 | 5193.01
4 | 规费 | 3076.52 |  | －
5 | 税金 | 6851.44 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 74,822.12
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1040.67
2 | 施工组织措施项目 | 6730.42
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3597.5
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 331.58
措施项目费合计=1+2 |  | 7771.09

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030408001001 | 电力电缆 ZA-YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZA-YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):综合考虑 6.安装高度:综合考虑 7.供货方式:甲供 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 280 |  | 23.54 | 6591.2
2 | 030408001002 | 电力电缆 ZA-YJV-0.6/1KV-3*50+2*25 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZA-YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):综合考虑 6.安装高度:综合考虑 7.供货方式:甲供 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 525 |  | 11.79 | 6189.75
3 | 030404004001 | 配电柜 | [项目特征] 1.名称:配电柜 2.规格、型号:综合考虑 3.种类:综合考虑 4.接线端子材质、规格:综合考虑 5.端子板外部接线材质、规格:综合考虑 6.小母线材质、规格:综合考虑 7.屏边规格:综合考虑 8.安装高度:综合考虑 9.供货方式:甲供 [工作内容] 1.本体安装 2.端子板安装 3.焊、压接线端子 4.盘柜配线、端子接线 5.屏边安装 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 2 |  | 621.95 | 1243.9
4 | 030404017001 | 检修箱 | [项目特征] 1.名称:检修箱 2.规格、型号:综合考虑 3.接线端子材质、规格:综合考虑 4.端子板外部接线材质、规格:综合考虑 5.安装方式:综合考虑 6.安装高度:综合考虑 7.供货方式:甲供 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 4 |  | 276.16 | 1104.64
5 | 030411003001 | 桥架300*150 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格、型号:300*150 3.材质:镀锌钢制 4.类型:槽式 5.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | m | 200 |  | 120.64 | 24128
6 | 030408006001 | 铜接线端子 | [项目特征] 1.名称:接线端子 2.规格、型号:DT185 3.材质、类型:铜 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 |  | 38.94 | 155.76
7 | 030408006002 | 铜接线端子 | [项目特征] 1.名称:接线端子 2.规格、型号:DT50 3.材质、类型:铜 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 14 |  | 14.88 | 208.32
8 | 030413001001 | 设备基础制作安装 | [项目特征] 1.名称:设备基础 2.材质:碳钢 3.规格:10#槽钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 60 |  | 6.71 | 402.6
9 | 030413001002 | 支吊架制作安装（碳钢） | [项目特征] 1.名称:支吊架制作安装 2.材质:碳钢 3.规格:综合考虑 4.类型:综合考虑 5.接地方式:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | kg | 242 |  | 17.02 | 4118.84
10 | 031201003001 | 一般钢结构除锈、刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:综合考虑 2.结构类型:综合考虑 3.涂刷遍数、漆膜厚度:酚醛树脂防锈底漆2遍、酚醛磁漆罩面漆2遍，厚度综合考虑 4.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 242 |  | 2.45 | 592.9
11 | 030412001001 | 吸顶式照明灯盘600*1200LED灯 88W | [项目特征] 1.名称:双管直管LED灯 2.参数:18W 3.安装方式:综合考虑 4.操作高度:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 20 |  | 117.63 | 2352.6
12 | 030411004002 | 电气配线 BV2.5 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格、型号:BV2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | 300 |  | 3.76 | 1128
13 | 030411001001 | 电气配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:满足相关施工规范及设计要求 5.钢索材质、规格:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 200 |  | 17.6 | 3520
14 | 030404034002 | 面板开关 | [项目特征] 1.名称:面板开关 2.参数:~250V, 10A 3.安装方式:综合考虑 4.操作高度:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7 |  | 27.65 | 193.55
合 计 | [7 empty] | 51930.06

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 1040.67
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 1040.67 | 1040.67
合 计 | [7 empty] | 1040.67

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 2801.34
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 3597.5
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 331.58
合 计 |  |  |  |  | 6730.42
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 5193.01 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 5193.01
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 3076.52
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 6851.44
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 6117.36
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 734.08
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 9927.96

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300140@2 | 油漆综合工 |  | 工日 | 1.3406 | 125 | 139 |  | 14 | 18.77
2 | 000500010@2 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.4211 | 125 | 139 |  | 14 | 5.9
3 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 110.5227 | 125 | 137 |  | 12 | 1326.27
4 | 000500040@1 | 电工综合工 |  | 工日 | 22.0948 | 125 | 137 |  | 12 | 265.14
5 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 1.0397 | 5.64 | 8.62 |  | 2.98 | 3.1
6 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 0.349 | 120 | 126 |  | 6 | 2.09
7 | JSRG@2 | 机上人工 |  | 工日 | 0.1028 | 120 | 133 |  | 13 | 1.34
| 合 计 | [8 empty] | 1622.61

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 型钢 | 254.1 | kg | 4.45 | 1130.75
2 | 槽钢 10# Q235 | 6.06 | m | 41.41 | 250.94
3 | 酚醛树脂防锈漆 | 3.1896 | kg | 22 | 70.17
4 | 酚醛树脂防锈漆 | 2.996 | kg | 22 | 65.91
5 | 酚醛磁漆罩面漆 | 1.5004 | kg | 26 | 39.01
6 | JDG管 | 206 | m | 3.6 | 741.6
7 | LED双管灯 | 20.2 | 套 | 60 | 1212
8 | 照明开关 | 7.14 | 套 | 9.5 | 67.83
9 | 塑料绝缘线BV-450/750V | 348 | m | 2.23 | 776.04
10 | ZA-YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 | 282.8 | m
11 | ZA-YJV-0.6/1KV-3*50+2*25 | 530.25 | m
12 | 金属槽式电缆桥架 | 202 | m | 66.75 | 13483.5
| 合 计 |  |  |  | 17837.75