项目名称：年产3600万米高频高速电子纤维布（搬迁）力标厂区发电机维保委外项目               
询比采购编号：CPIC-GCFWCG-2026-028

询比采购文件
采购人: 重庆国际复合材料股份有限公司
二〇二六年六月
技术及技术评分编写
编制：               审核：                
商务及商务评分编写
编制：               审核：               

询比采购文件

重庆国际复合材料股份有限公司就年产3600万米高频高速电子纤维布（搬迁）力标厂区发电机维保委外项目项目进行国内外询比采购，邀请潜在供应商进行报价。

询比采购项目编号：CPIC-GCFWCG-2026-028
项目名称：年产3600万米高频高速电子纤维布（搬迁）力标厂区发电机维保委外项目
询比采购内容：
　　提供服务：重庆力标汽车配件有限公司厂区内，2台发电机进行委外维修；发电机1#额定输出功率800kW，发动机（康明斯），发电机（赛瓦特）；发电机2#额定功率200kW（玉柴）
　　服务时间/工期：合同签订后5日历天内完成
服务/施工地点：重庆力标厂区

本服务项目必须符合（但不限于）下列标准：

1、《建筑施工现场供电用电安全规范》（GB 50194） 

2、《低压电气装置 第 7 部分：特殊装置或场所的要求 第 701 节：户外场所》（GB 16895.7） 

3、《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150） 

4、《电业安全工作规程 发电厂和变电所电气部分》（DL 408） 

5、《往复式内燃机 安全要求》（GB 2820） 

6、《柴油发电机组》（GB/T 2820）
报价人资格

本次询比采购实行资格后审，报价人应满足下列资格条件

（1）在中国境内合法工商登记，具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照。

（2）在中国境内合法工商登记，经营范围包括柴油发电机组设备生产、销售、维修或技术服务。

（3）设备生产商投标应具有发动机授权证书；代理商投标单位服务工程师应取得维修培训服务许可证。

（4）需要提供现场踏勘证明

（5）最近三年没有出现违法违规或失信行为，未有拖欠劳务费的败诉记录；未有受到行政处罚的不在其行政处罚期内（提供相关证明材料）

（6）本次采购不接受联合体。
五、报价文件要求：

报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。

报价文件应密封，封皮注明询比采购项目、报价单位及报价日期并加盖公章，并提供电子文件一份（签字并盖章的PDF扫描件）随报价文件一起密封，提供形式U盘或光盘。
有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。

报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。
六、报价要求：

本项目报价以人民币报价，本项目设置最高限价：人民币50000.00元（伍万元整），一次性报价且为最终报价，所有报价均含9%增值税，包括为完成合同全部义务应承担的一切成本和支出以及合理利润（涉及所有安装辅材全部为乙供）、人工费、管理费、税金、保险费、安全措施费、机械使用费、维修材料采购及转运卸车、保管费、调试费、工作设备、设施、仪器、消耗性材料在实施期间价格变化、与检修服务框架范围内相关的协调费用、为保障拆装施工期间正常运行而采用的各种安全临时措施而增加的相关费用等一并列入总报价。

甲方不集中组织报价单位进行现场踏勘，报价单位如需要对施工要求及场地不清楚的可自行到我公司进行踏勘或咨询，现场踏勘所发生的费用自行承担，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
七、付款方式：

1、履约保证金缴纳：在合同签订后3日内向甲方缴纳本项目合同总价5%价款作为履约保证金。自提交履约担保至项目验收合格之日止。以现金形式缴纳的履约担保的必须从其基本账户缴纳履约保证金，通过银行汇入甲方专用账号；不接受现金缴纳履约保证金；不得以分公司、办事处或其它机构的名义缴纳。项目验收合格15个工作日内，甲方向乙方无息退还。

2、合同款支付方式：银行承兑汇票或现金电汇。合同签订后由中选单位完成施工改造，并通过甲方验收后15日内出具9%全额增值税专用发票；甲方在收到发票起30日内向中选单位一次性支付合同总价金额的100%。

八、询比采购公告时间

本次询比采购公告开始时间2026年6月18日，公告结束时间2026年6月24日。
取得询比采购文件的联系方式： 

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人： 杨老师           联系电话： 18983993055  
技术 联 系人： 王老师           联系电话：18996014203
九、监督联系方式
监督人：重庆国际复合材料股份有限

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师
联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com
十、文件递交：

报价文件递交截止时间：2026年6月 25日上午10时00分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。

比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。

逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。

十一、比价方式：本次比价采取经评审的最低价法。

（1）对报价不高于最高限价（若有）的所有报价人的报价文件，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。
重庆国际复合材料股份有限公司

2026年6月18日
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的询比采购，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。
本授权书于      年      月      日签字生效。
法定代表人签字：                            
被授权人签字：                              
供应商名称：                       （盖公章）
日期：     年    月   日
附件：详细工作量清单及报价表

	工作内容
	数量
	主要附属项目
	单位
	数量
	单价（元）

	
	
	
	
	
	

	发电机维保1#(800kW)
	1台
	机油更换
	
	
	

	
	
	油滤芯更换
	
	
	

	
	
	控制箱、接线端子及附件检查维护
	
	
	

	发电机维保2#（200kW）
	1台
	12v锂电池及附件（电池箱、连接线）
	
	
	

	
	
	发电机整机性能检查及处理
	
	
	

	
	
	机油、油滤芯检查处理
	
	
	

	
	
	冷却装置检查处理
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	


发电机1#
[image: image1.jpg]



发电机2#
[image: image2.jpg]ﬂ_ rm[ rnnmwn D rfmin
R
‘T\\DB\ Pll‘ FH! PEED

akiilkid 2

STATEMENT / APPROVA

fﬁiﬁ%ﬂ%m}ﬁw T HERTRE
gumcxr YUCHAT MACHINERY m\n ANY LTD, - MA




