## 封-2 招标控制价【F16线池窑区域不锈钢管道防腐保温】
封-2 | F16线池窑区域不锈钢管道防腐保温 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 480,870.58
|  | (大写): | 肆拾捌万零捌佰柒拾元伍角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 24970.83
(大写): |  |  |  | 贰万肆仟玖佰柒拾元捌角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【F16线池窑区域不锈钢
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：F16线池窑区域不锈钢管道防腐保温 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 326843.71
1.1 | C安装工程 | 326843.71
2 | 措施项目费 | 55930.55
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 24970.83
3 | 其他项目费 | 32684.37
4 | 规费 | 21378.75 |  | －
5 | 税金 | 44033.2 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 480,870.58
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【F16线池窑区域不锈钢管道防腐保
表-08
措施项目汇总表
工程名称：F16线池窑区域不锈钢管道防腐保温 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 17016.03
2 | 施工组织措施项目 | 38914.52
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 24970.83
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 2280.4
措施项目费合计=1+2 |  | 55930.55

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【F16线池窑区域不锈
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：F16线池窑区域不锈钢管道防腐保温 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030801006001 | 不锈钢管道外表面酸洗钝化 | [项目特征] 1.名称:酸洗钝化 2.规格:≤DN50 3.工艺要求:管道及管道所有部件：表面预处理，清除表面灰尘杂质，大块锈蚀要用除锈工具清除干净，然后用塑料毛刷涂刷不锈钢酸洗钝化膏，待静置15-30分钟后用清水冲洗再用抹布擦拭干净 4.现场防护:涂刷和冲洗时正下方要用油布进行局部遮挡，避免接触到仪表、碳钢等物件。冲洗产生的废水要集中收集，统一移交至污水处理站（距离施工现场＜1km），由业主自行处理 5.其他:施工作业区域存在持续高温，通风、降温、防暑等措施由施工单位自行考虑 [工作内容] 1.酸洗钝化 2.检查 3.清洗水集中收集转运至指定地点 4.现场清理 | m | 2272 |  | 18.55 | 42145.6
2 | 030801006002 | 不锈钢管道外表面酸洗钝化 | [项目特征] 1.名称:酸洗钝化 2.规格:50＜DN≤100 3.工艺要求:管道及管道所有部件：表面预处理，清除表面灰尘杂质，大块锈蚀要用除锈工具清除干净，然后用塑料毛刷涂刷不锈钢酸洗钝化膏，待静置15-30分钟后用清水冲洗再用抹布擦拭干净 4.现场防护:涂刷和冲洗时正下方要用油布进行局部遮挡，避免接触到仪表、碳钢等物件。冲洗产生的废水要集中收集，统一移交至污水处理站（距离施工现场＜1km），由业主自行处理 5.其他:施工作业区域存在持续高温，通风、降温、防暑等措施由施工单位自行考虑 [工作内容] 1.酸洗钝化 2.检查 3.清洗水集中收集转运至指定地点 4.现场清理 | m | 144 |  | 27.82 | 4006.08
3 | 030801006003 | 不锈钢管道外表面酸洗钝化 | [项目特征] 1.名称:酸洗钝化 2.规格:100＜DN≤200 3.工艺要求:管道及管道所有部件：表面预处理，清除表面灰尘杂质，大块锈蚀要用除锈工具清除干净，然后用塑料毛刷涂刷不锈钢酸洗钝化膏，待静置15-30分钟后用清水冲洗再用抹布擦拭干净 4.现场防护:涂刷和冲洗时正下方要用油布进行局部遮挡，避免接触到仪表、碳钢等物件。冲洗产生的废水要集中收集，统一移交至污水处理站（距离施工现场＜1km），由业主自行处理 5.其他:施工作业区域存在持续高温，通风、降温、防暑等措施由施工单位自行考虑 [工作内容] 1.酸洗钝化 2.检查 3.清洗水集中收集转运至指定地点 4.现场清理 | m | 348 |  | 40.3 | 14024.4
4 | 030801006004 | 不锈钢管道外表面酸洗钝化 | [项目特征] 1.名称:酸洗钝化 2.规格:200＜DN≤300 3.工艺要求:管道及管道所有部件：表面预处理，清除表面灰尘杂质，大块锈蚀要用除锈工具清除干净，然后用塑料毛刷涂刷不锈钢酸洗钝化膏，待静置15-30分钟后用清水冲洗再用抹布擦拭干净 4.现场防护:涂刷和冲洗时正下方要用油布进行局部遮挡，避免接触到仪表、碳钢等物件。冲洗产生的废水要集中收集，统一移交至污水处理站（距离施工现场＜1km），由业主自行处理 5.其他:施工作业区域存在持续高温，通风、降温、防暑等措施由施工单位自行考虑 [工作内容] 1.酸洗钝化 2.检查 3.清洗水集中收集转运至指定地点 4.现场清理 | m | 134 |  | 58.22 | 7801.48
5 | 031208002001 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑板 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:DN≤125 4.其他:施工作业区域存在持续高温，通风、降温、防暑等措施由施工单位自行考虑 [工作内容] 1.安装 | m3 | 0.59 |  | 2363.1 | 1394.23
6 | 031208002002 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑板 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:125＜DN≤200 4.其他:施工作业区域存在持续高温，通风、降温、防暑等措施由施工单位自行考虑 [工作内容] 1.安装 | m3 | 0.31 |  | 2252.61 | 698.31
7 | 031208002003 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑板 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:200＜DN≤300 4.其他:施工作业区域存在持续高温，通风、降温、防暑等措施由施工单位自行考虑 [工作内容] 1.安装 | m3 | 1.52 |  | 2090.65 | 3177.79
8 | 031208002004 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉管壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:DN≤50 4.其他:施工作业区域存在持续高温，通风、降温、防暑等措施由施工单位自行考虑 [工作内容] 1.安装 | m3 | 37.76 |  | 1679.1 | 63402.82
9 | 031208002005 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉管壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:50＜DN≤125 4.其他:施工作业区域存在持续高温，通风、降温、防暑等措施由施工单位自行考虑 [工作内容] 1.安装 | m3 | 7.6 |  | 1283.6 | 9755.36
10 | 031208002006 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉管壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:125＜DN≤300 4.其他:施工作业区域存在持续高温，通风、降温、防暑等措施由施工单位自行考虑 [工作内容] 1.安装 | m3 | 8.1 |  | 1226.64 | 9935.78
11 | 031208001001 | 设备绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度:50mm 3.设备形式: 卧式 4.其他:施工作业区域存在持续高温，通风、降温、防暑等措施由施工单位自行考虑 [工作内容] 1.安装 | m3 | 0.38 |  | 1684.05 | 639.94
12 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | [项目特征] 1.材料:铝皮 2.厚度:0.5mm 3.对象:管道 4.结构形式:综合考虑 5.其他:施工作业区域存在持续高温，通风、降温、防暑等措施由施工单位自行考虑 [工作内容] 1.安装 | m2 | 1700.66 |  | 99.88 | 169861.92
合 计 | [7 empty] | 326843.71

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【F16线池窑区域不锈
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：F16线池窑区域不锈钢管道防腐保温 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 17016.03
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 12871.19 | 12871.19
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | [项目特征] 1.火灾防护:综合考虑 2.噪声防护:综合考虑 [工作内容] 1.火灾防护 2.噪声防护 | 项 | 1 |  | 4144.84 | 4144.84
合 计 | [7 empty] | 17016.03

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【F16线池窑区域不锈钢管
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：F16线池窑区域不锈钢管道防腐保温 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 32684.37 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 32684.37
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【F16线池窑区域不锈钢管道
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：F16线池窑区域不锈钢管道防腐保温 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 21378.75
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 44033.2
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 39315.36
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 4717.84
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 65411.95

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表【F16线池窑区域不锈钢管
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：F16线池窑区域不锈钢管道防腐保温 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 工业管道综合工 | 工日 | 213.15 | 144 |  | 30694.02
2 | 绝热综合工 | 工日 | 674.92 | 137 |  | 92463.93
3 | 人工费调整 | 元 | 6695.47 | 1 |  | 6695.47
| 小计 |  |  |  |  | 129853.42
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 3.87 | 1 |  | 3.87
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 188.05 | 3.08 |  | 579.21
3 | 热轧厚钢板12~20 | kg | 58.64 | 3.08 |  | 180.61
4 | 耐酸石棉橡胶板(综合) | kg | 14.08 | 15.32 |  | 215.68
5 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 10个 | 2959.15 | 0.53 |  | 1568.35
6 | 六角螺栓综合 | 10套 | 9.04 | 4.7 |  | 42.47
7 | 低碳钢焊条J427 φ3.2 | kg | 5.8 | 4.7 |  | 27.24
8 | 钻头φ3 | 个 | 340.13 | 1.11 |  | 377.55
9 | 氧气 | m3 | 5.89 | 3.26 |  | 19.2
10 | 乙炔气 | kg | 1.98 | 12.01 |  | 23.77
11 | 无缝钢管DN25 | m | 4.54 | 4.36 |  | 19.81
12 | 无缝钢管DN50 | m | 1.25 | 14.1 |  | 17.65
13 | 耐酸塑料管DN25 | m | 22.72 | 6.84 |  | 155.4
14 | 耐酸塑料管DN50 | m | 6.26 | 9.4 |  | 58.84
15 | 截止阀PN10 DN25 | 个 | 4.54 | 30.77 |  | 139.82
16 | 截止阀PN10 DN50 | 个 | 1.25 | 111.11 |  | 139.11
17 | 材料费调整 | 元 | 7285.01 | 1 |  | 7285.01
| 小计 |  |  |  |  | 10853.59
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 471.26 | 1 |  | 471.26
2 | 电 | kW·h | 3105.14 | 1.03 |  | 3198.29
3 | 机上人工 | 工日 | 71.28 | 133 |  | 9479.71
4 | 检修费 | 元 | 295.31 | 1 |  | 295.31
5 | 维护费 | 元 | 331.37 | 1 |  | 331.37
6 | 折旧费 | 元 | 1844.89 | 1 |  | 1844.89
7 | 电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)10小 | 台班 | 35.37 | 205.22 |  | 7259.04
8 | 立式钻床钻孔直径(mm)25小 | 台班 | 0.41 | 7.99 |  | 3.31
9 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)20×2500大 | 台班 | 20.41 | 343.57 |  | 7011.54
10 | 扳边机厚度×宽度(mm×mm)2×1500小 | 台班 | 6.8 | 21.41 |  | 145.64
11 | 耐腐蚀泵出口直径(mm)40小 | 台班 | 14.63 | 43.58 |  | 637.68
12 | 耐腐蚀泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 1.07 | 241.49 |  | 258.56
13 | 电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小 | 台班 | 0.29 | 31.33 |  | 9.08
14 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 2.9 | 102.08 |  | 295.83
| 小计 |  |  |  |  | 15620.83
四 | 主材
1 | 铝皮0.5mm | m2 | 2040.79 | 33.86 |  | 69101.22
2 | 橡塑保温板20mm | m3 | 0.61 | 1150.44 |  | 699.12
3 | 橡塑保温板20mm | m3 | 1.88 | 1150.44 |  | 2168.46
4 | 铝箔离心玻璃棉50mm | m3 | 0.39 | 783.19 |  | 303.56
5 | 铝箔离心玻璃棉管壳50mm | m3 | 55.06 | 783.19 |  | 43125.42
6 | 酸洗钝化膏 | kg | 620.94 | 19.2 |  | 11922
7 | 酸洗钝化膏 | kg | 369.96 | 19.2 |  | 7103.18
8 | 酸洗钝化膏 | kg | 97.6 | 19.2 |  | 1874
9 | 胶粘剂 | kg | 14.53 | 11.15 |  | 162.05
10 | 贴缝胶带9m | 卷 | 12.53 | 7.72 |  | 96.73
11 | 水 | t | 103.55 | 3.98 |  | 412.11
| 小计 |  |  |  |  | 136967.85
| 合计 |  |  |  |  | 293295.69
第 1 页 共 1 页